Табела 2. Техничке карактеристике горионика

| Горионик | Горионик “Котла 1” | Горионик “Котла 2” | Горионик “Котла 3” | Горионик “Котла 4” | Горионик “Котла 5” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произвођач | SAACKE Bremen | SAACKE Bremen | SAACKE Bremen | SAACKE Bremen | SAACKE Bremen |
| Тип горионика | GMZS 250 + SKVS 250 | TEMINOX GL 100-22 | SGZS 250 | Гас: GMG 300-400 *Уље: SKVS 350 | ATONOX G 800, Ultra low NOx |
| Година производње | 2003 | 2019 | 2003 | G1: 1997 G2: 1997. | 2021 |
| Фабрички број | Гас: 602421 *Уље: 1-0185-602410 | 4010942 | 602443 | Гас 1: 1-1010-308464 *Уље 1: 1-0188-298627 Гас 2: 1-1010-308463 *Уље 2: 1-0188-298628 | 4016520/4016521 |
| Врста горива | гас/уље* | гас | гас | гас/уље*- гас/уље* | гас |
| Комада | 1 гас + 1 уље | 1 | 1 | 2 гас+2 уље* | 1 |

*Уљни горионици нису у употреби